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令和８年７月２４日　
　
　保護者各位

　東京都立大島海洋国際高等学校長　　

　浅野　恵治　
（公印省略）　

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

　保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

　さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

　本校の結果は下記のとおりです。測定した全ての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

　さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

　引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

	測定日
	測定項目
	1年Ａ組
	2年Ｂ組
	3年Ａ組
	航海計器室
	視聴覚室
	基準値

	７月21日
	ホルムアルデヒド
	0.03
	0.03
	0.01
	0.04
	0.06
	0.08ppm以下であること

	
	トルエン
	不検出
	不検出
	不検出
	不検出
	不検出
	260μg/m3以下であること


今後の対応

1　引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。

2　日ごろから、生徒の健康管理に留意します。

3　必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先

東京都立大島海洋国際高等学校
電話　０４９９２-４-０３８５
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